## замена трубопроводав техподполь
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Вернадского, 12
С 1 августа 2013г.
общая площадь квартир,м2 | 8135.1
этажность | 5
количество подъездов | 10
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
газоны | 5881
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 264553.452
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 12690.756
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 171813.312
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 74192.112
Уборка придомовой территории | Дворник 0,7 ставки | 2.14 | 208909.368 | 0.7446
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 3904.848
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 10738.332
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 61501.356
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.8237 | 178032.2348
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0 | 0
| непредвиденные расходы | 0.43536 | 42500
| ремонт инженерных сетей | 1.3883 | 135532.2348
|  | 10.1037 | 975597.4388
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.8083 | 78906.8617 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 10.912 | 1065242.6325 | 1065242.6325
Остаток на 1.01.2013 |  | -0.58586 | -57192.42
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.4979 | 1008050.2125
|  | 11.4979 |  | 8.8
9.14
10.912
Утверждаю: |  |  |  | 1.24
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.4979
ИТОГО | 11.4979