## по 1 апреля 2015г.
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Вернадского ,17
С 1 января 2014 по 1 апреля 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 3594.8
этажность | 5
количество подъездов | 2
мусоропровод | нет
газовое оборудование | нет
газоны
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 146128.62
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 94902.72
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 40980.72
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.14 | 115393.08 | 0.41129
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5931.42
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.5 | 26961
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.1375 | 115257.5396 | 115257.5396
| ремонт подъезда 60*7*8 | 0.87318 | 47083.5396
| ремонт козырьков (по росьбе жителей) | 0.38055 | 20520 | л.смета пока не готова
| Ремонт кровли 17*7*9 | 0.81885 | 44154
| непредвиденные расходы | 0.064909 | 3500
| ремонт инженерных сетей 60*7*7 | 0 | 0
|  | 10.1175 | 545555.0996
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.8094 | 43644.408
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 10.9269 | 589199.5076 | 471359.6061
остаток на 30 09 2013 |  | -1.0705 | -57722.91
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.9974
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.9974