## 11,90
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Вернадского , 7
С 1 апреля 2014г по 31 марта 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 1277.3
этажность | 5
количество подъездов | 1
мусоропровод | нет
газовое оборудование | нет
газоны
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 41537.796
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 26976.576
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 11648.976
Уборка придомовой территории | Дворник 0,1 ставки | 2.14 | 32801.064 | 0.11691
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 613.104
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 1686.036
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 9656.388
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.0629 | 62274.1068 | 62274.1068
| ремонт эл.сетей 17*2*9 | 0 | 0
| непредвиденные расходы | 0 | 0
| ремонт подъездов 17*2*12 | 4.0629 | 62274.1068
| ремонт инженерных сетей 17*2*8 | 0 | 0
|  | 12.2129 | 187194.0468
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.97703 | 14975.5237
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 13.1899 | 202169.5705 | 202169.5705
остаток на 31.12. 2013 |  | 1.2944 | 19840.5
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.8955
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.8955