## с апреля 2013 по 31 декабря 201
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Менделеева, 1
С апреля 2013г. По 31декабря 2014г
общая площадь квартир,м2 | 2278.6
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
газоны | 0
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 5.01 | 239731.506
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 129675.126
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 6220.578
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 84217.056
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 36366.456
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.14 | 102400.284 | 0.36498
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5263.566
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 30145.878
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.0709 | 194797.2589
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0.84842 | 40597.3909 | +
| ремонт кровли | 1.7416 | 83338
| установка светильника | 0
| установка подъездной двери | 0 | 0
| ремонт на установку насоса | 1.3645 | 65291.644 | +
| ремонт инженерных сетей | 0.11641 | 5570.224 | +
|  | 17.3209 | 823554.1429
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.3857 | 56833.2143 | 0.064171
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 18.7066 | 885650.9232 | 511498.9289
остаток на 31.12.2012 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 18.7066
|  | 13.6966 |  | 8.8
9.1
13.6966
Утверждаю: |  |  |  | 1.5564
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 5.01
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.6966
ИТОГО | 18.7066