## 15,79
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Молодежная, 22
с июля 2013г. По июнь 2014
общая площадь квартир,м2 | 2523.9
этажность | 5
количество подъездов | 3
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 0
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 82077.228
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3937.284
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 53304.768
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 23017.968
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 64813.752 | 0.23101
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1211.472
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 3331.548
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 19080.684
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 6.3436 | 192127.543
| ремонт эл.сетей | 0.25533 | 7733.253
| ремонт конструктивных элементов | 0.15594 | 4722.99
| непредвиденные расходы | 2.7768 | 84100
| ремонт инженерных сетей | 3.1555 | 95571.3
|  | 14.6236 | 439570.699
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.1699 | 35432.1798 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 15.7935 | 478334.4268 | 478334.4268
Остаток на 31.10.2012 |  | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 15.7935
|  | 15.7935 |  | 8.8
9.14
15.7935
Утверждаю: |  |  |  | 1.7947
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 15.7935
ИТОГО | 15.7935

## 15,79 на 6 мес
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Молодежная, 22
с июля 2014г. По 31 декабря 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 2523.9
этажность | 5
количество подъездов | 3
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 0
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 41038.614
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 1968.642
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 26652.384
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 11508.984
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 32406.876 | 0.11551
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 605.736
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 1665.774
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 9540.342
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 6.3394 | 96000
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0 | 0
| непредвиденные расходы | 6.3394 | 96000 | 54833 | на эту сумму заказали работ
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0 | 41167 | эту сумму можно освоить на городок
|  | 14.6194 | 219721.578
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.1696 | 17710.9882 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 15.7889 | 239098.3402 | 478196.6803
Остаток на 31.10.2012 |  | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 15.7889
|  | 15.7889 |  | 8.8
9.14
15.7889
Утверждаю: |  |  |  | 1.7942
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 15.7889
ИТОГО | 15.7889