## 15,35 на1,5г.
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Молодежная 22 а
С 1 июля 2014г. По 31декабря2015г.
общая площадь квартир,м2 | 1847.3
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
газоны
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.45 | 147968.73
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 90111.294
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 4322.682
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 58522.464
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 25271.064
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 71157.996 | 0.25362
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1330.056
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 3657.654
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 20948.382
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.6015 | 186259.3396 | 186259.3396
| ремонт эл.сетей 18*13*5 | 0.93636 | 31135.374
| ремонт конструктивных элементов 18*13*6 | 0.62274 | 20706.84
| установка метал. Двери в подвал | 0.26766 | 8900
| ремонт инженерных сетей 61*14*3 | 0.015552 | 517.1256
| Детский городок | 0.60148 | 20000
| пластиковые окна | 3.1578 | 105000
18.3315
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.4665 | 48763.9729
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 19.7981 | 658313.6345 | 438875.7564
остаток с прошлого года |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 19.7981
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.45
Содержание и текущий ремонт М2 | 15.3481
ИТОГО | 19.7981