## 20,69_2
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Октября, 59
С 1 января 2014 по 30 июня 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 1616.2
этажность | 5
количество подъездов | 2
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
газоны
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 26279.412
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 1260.636
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 17067.072
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 7369.872
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 20752.008 | 0.073965
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 387.888
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 1066.692
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 6109.236
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 10.8802 | 105507.12 | 125607.12
| ремонт эл.сетей 17*21*1 | 2.1162 | 20521.12
| ремонт констр. Элементов 60*10*1(швы) | 1.3154 | 12755.48
| работы в тепловом пункте и водомерном узле 60*10*2 | 5.3758 | 52130.52 | +
| непредвиденные расходы | 2.0728 | 40200
|  | 19.1602 | 185799.936
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.5328 | 14863.9949
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 20.693 | 200663.9309 | 401327.8618
остаток с прошлого года |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 20.693
Утверждаю:
Генаральный Директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 20.693