## 20,57
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Попова, 25
общая площадь квартир,м2 | 2010.6
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2045.5
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 114604.2
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 65384.712
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3136.536
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 42463.872
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 18336.672
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 3.637 | 87751.4336 | 0.31277 | 7312.6195
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 965.088
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2653.992
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 15200.136
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 7.9811 | 192562.6716 | 192562.6716
| ремонт эл.сетей 18*6*8 | 1.3973 | 33712.3944
| ремонт констр.элементов 18*6*10 | 0.29124 | 7026.8904
| ремонт подъездов 18*6*9 | 5.8152 | 140304.366
| ремонт инженерных сетей 18*6*11 | 0.47743 | 11519.0208
|  | 22.5082 | 543059.3132
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.8007 | 43444.7451
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 24.3088 | 586504.0583 | 586504.0583
остаток на 1 сентября 2013 |  | -1.0158 | -24508.12
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 25.3246
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 20.5746
ИТОГО | 25.3246