## 12,49
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Циолковского, 3
С 1 февраля 2014г. По 31 января 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 3230.7
этажность | 5
количество подъездов | 4
мусоропровод | есть
газовое оборудование | нет
газоны
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 105062.364
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 68232.384
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 29463.984
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.14 | 82964.376 | 0.29571
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1550.736
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4264.524
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 24424.092
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.5105 | 174865.2358 | 174865.2358
| ремонт эл.сетей 16*6*10 | 0.23049 | 8935.5448
| ремонт констр. Элементов 16*6*8 | 3.6386 | 141062.688
| непредвиденные расходы | 0 | 0
| ремонт инженерных сетей 16*6*11 | 0.64142 | 24867.003
|  | 12.6605 | 490827.6958
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.0128 | 39266.2157
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 13.6734 | 530093.9115 | 530093.9115
остаток на 1 декабря 2013 |  | 1.1848 | 45933.49
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 12.4885
Утверждаю:
Генеральный Директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.4885